## Messmittelschrank DEV Halle C
Ident.-Nr. | Prüfmitteltyp | Item | Messbereich | Prüfhilfsmittel? | Prüfungsintervall | Nächste Prüfung | Müller-Nr. | Lagerort | Ort (vor dem Open-Day) | Anwendung | Foto
447 | Messmittel | Massendurchflussmesser |  | x |  |  |  |  | Halle C- Schrank | Ermittlung der Massendurchflusses
608 | Messmittel | oscilloscope HM 507 |  | x |  |  |  |  | Halle C- Schrank | Messung von elektrischen Größen (Strom, Spannung) und deren zeitlichen zeitlichem Verlauf
810 | Messmittel | Infrarot Thermometer (Testo 830-T2) |  | x |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" | Halle C- Schrank | Temperatur kontaktlos ermitteln (durch infrarote Strahlung)
862 | Messmittel | Tachometer UT370 |  | x |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" | Halle C- Schrank | Drehezahlmessung
863 | Messmittel | Feuchtemessgerät (MC-7828PP) |  | x |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" | Halle C- Schrank | Papierfeuchte ermitteln
875 | Messmittel | Statik Messgerät (Eltex EM03) |  | x |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" | Halle C- Schrank | elektrostatischen Ladung ermitteln
883 | Messmittel | Testo 816 Schallpegel-Meßgerät |  | x |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" | Halle C- Schrank | Larmpegel ermitteln
884 | Messmittel | True RMS Mulitmeter & Oscillometer |  | x |  |  |  |  | Halle C- Schrank | Messung von elektrischen Größen (Strom, Spannung) und deren zeitlichen zeitlichem Verlauf
902 | Messmittel | DT-2100 Hand-tachometer |  |  |  | 2022-02-01 |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" | Halle C- Schrank | Drehezahlmessung. Kalibrierung due to:
916 | Hilfsmittel | Papierwaage |  | x |  |  |  |  | Halle C | Änderung des Verhältnis Strom/Spannung

## Excel von UZI (hidden)
Ident.-Nr. | Prüfpflichtiges Prüfmittel | Messbereich | Prüfhilfsmittel? | Prüfungsintervall | Status | Verantwortliche Firma / Befähigte Person | Verantwortlich | Nächste Prüfung | Alte Ident.Nr. | Müller-Nr. | Lagerort | Versand
1 | Maßband |  | x |  |  |  | Stojanovic
2 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-18 |  | 73604 | Halle A - AEI
3 | Maßband |  | x |  |  |  | Stojanovic
4 | Maßband |  | x |  |  |  | Stojanovic
5 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2020-12-01
6 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-12
7 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2020-12-01
8 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-18 |  | 73604 | Halle A - AEI
9 | Innenmikrometer | 5-30 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-07-04
10 | Lineal |  | x |  |  |  | Stojanovic
11 | Lineal |  | x |  |  |  | Stojanovic
12 | Lineal |  | x |  |  |  | Stojanovic
13 | Lineal |  | x |  |  |  | Stojanovic
14 | Bügelmessschraube | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-08-03
15 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-07-04
16 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2020-12-01 |  | 73604 | Halle A - AEI
17 | Innenmikrometer | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-07-04
18 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-12
19 | Bügelmessschraube | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-08-03
20 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-17
21 | Tiefenmessschieber |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-07-06
22 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2027-08-08
23 | Schnabel- und Doppelschnabel-Innenmessschrauben | 150-300 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2025-02-02
24 | Bügelmessschraube | 25-150 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-08-03
25 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
26 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2018-05-18
27 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
28 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
29 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2050-12-31 |  |  | Warenannahme
30 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2050-12-31
31 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
32 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
33 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
34 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
35 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
36 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
37 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
38 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
39 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
40 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
41 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
42 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
43 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
44 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-03-06
45 | Grenzlehrdorn | 19 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-11
46 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
47 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
48 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
49 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
50 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
51 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2050-12-31
52 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2050-12-31
53 | Meterstab |  | x |  |  |  | Stojanovic
54 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
55 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-05-27
56 | Innenmikrometer | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-02
57 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-06-09 |  | 73604 | Halle A - AEI
58 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27 | defekt am 24.07.2019; Ersatzbeschaffung
59 | Innenmikrometer | 75-100 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-02
60 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-06
61 | Tiefenmessschieber | 0-300 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-06
62 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2020-12-01
63 | Bügelmessschraube | 75-100 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-06
64 | Innenschnellmesser |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | gremminger | 2019-03-29
65 | Innentaster |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-02
66 | Innentaster |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-06
67 | Nuten-Bügelmessschraube |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2024-09-28
68 | Grenzlehrdorn | 19 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-03-14
69 | Grenzlehrdorn | 22 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-11
70 | Grenzlehrdorn | 20 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-11
71 | Grenzlehrdorn | 16 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-11
72 | Grenzlehrdorn | 15 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-11
73 | Winkelmesser |  | x |  |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2050-12-31
74 | Grenzlehrdorn | 15 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-11
75 | Grenzlehrdorn | 16 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-06-01
76 | Grenzlehrdorn | 8,9 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
77 | Grenzlehrdorn | 19 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2017-02-27
78 | Grenzlehrdorn | 14 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2025-02-02
79 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
80 | Grenzlehrdorn | 6.02 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10 | 54421
81 | Grenzlehrdorn | 9 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-03-14
82 | Grenzlehrdorn | 5 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-03-14
83 | Grenzlehrdorn | 12 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-03-14
84 | Grenzlehrdorn | 13 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
85 | Grenzlehrdorn | 10 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
86 | Grenzlehrdorn | 7 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
87 | Gewindelehrdorn | M8 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-06-01
88 | Grenzlehrdorn | 6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-06-01
89 | Grenzlehrdorn | 6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-06-01
90 | Grenzlehrdorn | 4 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-06-01
91 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
92 | Gewindelehrdorn | M3 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-06-01
93 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2013-01-01
94 | Grenzlehrdorn | 3 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
95 | Grenzlehrdorn | 4 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
96 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
97 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre | gesperrt | Hörmann | Gremminger | 2018-06-09 |  | nicht mehr verwenden 04.02.2019
98 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
99 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2020-12-01
100 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-06-09
101 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-04-26
102 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2013-01-01
103 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre | gesperrt | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27 |  | nicht mehr verwendbar! Defekt. 25.01.2019 AGR
104 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
105 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2020-12-01
106 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-02
107 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
108 | Tiefenmessschraube |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-23
109 | Tiefenmessschieber |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-06
110 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
111 | Grenzlehrdorn | 6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-06-01
112 | Grenzlehrdorn | 6 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10 |  | 73602 | ????
113 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27 |  | 73604 | Halle A - AEI
114 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-06
115 | Grenzlehrdorn | 7.88 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
116 | Grenzlehrdorn | 6,35 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-04-10
117 | Grenzlehrdorn | 14 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2013-01-01
118 | Gewindelehrdorn | M6 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-06-30
119 | Tiefenmessschieber | 0-200 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-29
120 | Tiefenmessuhr |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2013-01-01
121 | Tiefenmessuhr |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-11-26
122 | Innentaster |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-29
123 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-08-03
124 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-23
125 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-26
126 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-26
127 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
128 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
129 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
130 | Messschieber | 0-350 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-27
131 | Tiefenmessschieber | 0-200 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-05-03
132 | Tiefenmessschieber | 0-300 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-29
133 | Tiefenmessschieber | 0-200 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-29
134 | Messschieber | 0-300 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-29
135 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-05-20
136 | Tiefenmessschraube |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2015-02-05
137 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-08-03
138 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-09-28 |  | 73604 | Halle A - AEI
139 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-23
140 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-05-20
141 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-23
142 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
143 | Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2024-09-24
144 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
145 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2017-10-15
146 | Einstellring |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2022-10-15
147 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2019-10-30 |  | 73604 | Halle A - AEI
148 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-23
149 | Bügelmessschraube | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-23
150 | Bügelmessschraube | 75-100 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-23
151 | Fühlhebelmessgerät |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-05-04
152 | Fühlhebelmessgerät |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-05-04
153 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-05-20
154 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-05-20
155 | Fühlhebelmessgerät |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-05-04
156 | Fühlhebelmessgerät |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2010-01-01
157 | Innenmessschraube 3 Pkt | 8.2 |  | 5 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2027-09-28
158 | Grenzlehrdorn | 6.2 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-14
159 | Grenzlehrdorn | 12 H8 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
160 | Innenmessschraube | G 1/8 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-02-02
161 | Gewindelehrdorn | M18 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-22
162 | Gewindelehrdorn | M14 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-22
163 | Grenzlehrdorn | 36 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-23
164 | Grenzlehrdorn | 61 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-23
165 | Grenzlehrdorn | 20 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-23
166 | Grenzlehrdorn | 19.97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
167 | Grenzlehrdorn | 20 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-28
168 | Winkelmesser |  | x |  |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2050-12-31
169 | Grenzlehrdorn | 19 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
170 | Grenzlehrdorn | 30 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-06
171 | Digitaler Messschieber | 24 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-02
172 | Grenzlehrdorn | 25 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-07
173 | Winkelmesser |  | x |  |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2050-12-31
174 | Grenzlehrdorn | 32 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-06
175 | Grenzlehrdorn | 3 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-28
176 | Grenzlehrdorn | 18 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-28
177 | Grenzlehrdorn | 16 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
178 | Grenzlehrdorn | 15 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-03
179 | Grenzlehrdorn | 16 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-04
180 | Grenzlehrdorn | 24 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-10-30
181 | Grenzlehrdorn | 26 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-07
182 | Grenzlehrdorn | 20 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-07
183 | Grenzlehrdorn | 19 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-04
184 | Grenzlehrdorn | 18.98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
185 | Grenzlehrdorn | 19 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
186 | Grenzlehrdorn | 22 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2010-01-01
187 | Grenzlehrdorn | 13 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
188 | Grenzlehrdorn | 14 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-03
189 | Grenzlehrdorn | 12 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
190 | Grenzlehrdorn | 13 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
191 | Grenzlehrdorn | 7 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-10-30
192 | Grenzlehrdorn | 12 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-06
193 | Grenzlehrdorn | 12 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-05
194 | Grenzlehrdorn | 11 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
195 | Grenzlehrdorn | 4 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-10-30
196 | 10 H7 - Grenzlehrdorn | 10 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02 |  | 73608 | Halle A - AEI
197 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
198 | Grenzlehrdorn | 11 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
199 | Grenzlehrdorn | 4 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-10-05
200 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
201 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-10-30
202 | Grenzlehrdorn | 10,02 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
203 | Grenzlehrdorn | 7,98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-24
204 | Grenzlehrdorn | 7 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
205 | Grenzlehrdorn | 5,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-24
206 | Grenzlehrdorn | 4 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
207 | 10 H7 - Grenzlehrdorn | 10 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-14 |  | 73608 | Halle A - AEI
208 | Grenzlehrdorn | 9 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-10-30
209 | Grenzlehrdorn | 5,02 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
210 | Grenzlehrdorn | 3 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-02
211 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-14
212 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-26
213 | Grenzlehrdorn | 2,99 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-24
214 | Gewindelehrdorn | M4 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-22
215 | Gewindelehrdorn | M6 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2024-09-24
216 | Gewindelehrdorn | M4 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-05-03
217 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-24
218 | Grenzlehrdorn | 2,98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-24
219 | Grenzlehrdorn | 3,8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-22
220 | Grenzlehrdorn | 2,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-24
221 | Grenzlehrdorn | 5,98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
222 | Grenzlehrdorn | 4,3 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
223 | Grenzlehrdorn | 5,5 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-24
224 | Grenzlehrdorn | 3 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-22
225 | Grenzlehrdorn | 2,96 |  | 2 Jahre | nicht mehr benötigt | JOFO | Oberauer | 2025-02-03
226 | Grenzlehrdorn | 3,9 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-07
227 | Grenzlehrdorn | 4,01 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-03
228 | Grenzlehrdorn | 4,5 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-09-24
229 | Grenzlehrdorn | 3,9 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-03
230 | Grenzlehrdorn | 8,02 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-12-23
231 | Grenzlehrdorn | 1,96 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-03-24
232 | Grenzlehrdorn | 1,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-04-28
233 | Grenzlehrdorn | 3,98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-11-22
234 | Gewindelehrdorn | M8 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-03-22
235 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-06-03
236 | Messschieber | 0-590 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-07-26
237 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-18
238 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-18
239 | Tiefenmessschieber | 0-200 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-12
240 | Messschieber | 0-1050 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2024-09-24
241 | Messschieber | 0-800 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Grabichler | 2018-05-13
242 | Messschieber | 0-1550 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2010-01-01
243 | Messschieber | 0-300 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2022-05-03
244 | Messschieber | 0-15 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-05-20
245 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-09
246 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-09-24 |  | 73604 | Halle A - AEI
247 | Grenzlehrdorn | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-02-03
248 | Bügelmessschraube | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-26
249 | Bügelmessschraube | 75-100 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2019-06-26
250 | Grenzlehrdorn | 3,9 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2010-01-01
251 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-04-10
252 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-04-10
253 | Außentaster | 0-20 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-29
254 | Gewindelehrring | M8 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2024-09-24
255 | Gewindelehrring | M8 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2019-03-27
256 | Gewindelehrring | M10 x 1,25 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-28
257 | Gewindelehrring | M12 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-05
258 | Gewindelehrring | M16 x 1 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-05
259 | Gewindelehrring | M10 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-05
260 | Gewindelehrring | M14 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2019-05-05
261 | Grenzlehrdorn | M30 x 1,5 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-02-03
262 | Grenzlehrdorn | M16 x 0,5 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-02-03
263 | Grenzlehrdorn | M12 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2024-09-24
264 | Gewindelehrring | M24 x 1 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-05
265 | Gewindelehrring | G 3/8 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2019-03-28
266 | Gewindelehrring | M14 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-05
267 | Gewindelehrring | M10 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-03-28
268 | Gewindelehrdorn | M16 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2019-05-03
269 | Gewindelehrdorn | M5 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-03
270 | Gewindelehrdorn | M12 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-06-01
271 | Gewindelehrdorn | M12 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-06-01
272 | Gewindelehrdorn | M12 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-03
273 | Gewindelehrdorn | M10 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2019-05-03
274 | Gewindelehrdorn | M24 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-03
275 | Gewindelehrdorn | M20 x 1,5 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-03
276 | Gewindelehrdorn | M14 x 1 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-03
277 | Gewindelehrring | M10 x 1,25 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2024-09-24
278 | Gewindelehrring | M16 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2018-07-05
279 | Gewindelehrring | M12 x 1,25 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05
280 | Gewindelehrring | G 3/8 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05
281 | Gewindelehrring | M12 x 1,25 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05 |  |  | Insel 7
282 | Gewindelehrring | M30 x 1,5 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2018-07-05
283 | Gewindelehrring | M16 x 0,5 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05
284 | Gewindelehrring | M10 x 1,25 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05
285 | Gewindelehrring | M8 x 0,5 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05
286 | Gewindelehrring | M10 - 6g |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-07-05
287 | Messschieber | 0-790 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2010-01-01
288 | Höhenmessschieber | 0-300 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2022-06-12
289 | Höhenmessschieber | 0-500 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2010-01-01
290 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
291 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
292 | Tiefenmessschieber | 0-200 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-03
293 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
294 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2024-09-24
295 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2010-01-01
296 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2010-01-01
297 | Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-02-03
298 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2010-01-01
299 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2019-10-30 |  | 73604 | Halle A - AEI
300 | Bügelmessschraube | 25-50 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-12-16
301 | Bügelmessschraube | 50-75 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-12-16
302 | Bügelmessschraube | 75-100 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-12-16
303 | Bügelmessschraube | 100-125 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-12-17
304 | Bügelmessschraube | 125-150 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-12-17
305 | Messschieber | 0-500 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2022-03-24
306 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Lang | 2010-01-01 |  | 73600 | Insel 3
307 | Messuhr |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Büchele | 2021-04-28
308 | Messuhr |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Büchele | 2010-01-01
309 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Kronthaler | 2010-01-01
310 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2010-01-01
311 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Hai | 2010-01-01
312 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Reiß | 2019-01-19
313 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Riedl | 2010-01-01
314 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Riedl | 2028-02-23 |  | 73603 | ????
315 | Haarwinkel |  | x |  |  | Perschmann Calibration | Oberauer
316 | Haarwinkel |  | x |  |  | Perschmann Calibration | Oberauer
317 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Dramsky | 2010-01-01
318 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Glück | 2010-01-01 |  |  | Insel 3
319 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Glück | 2010-01-01
320 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Dotterer | 2019-04-02
321 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Glück | 2010-01-01
322 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Meinhardt | 2018-07-26 |  | 73603 | Insel 3
323 | Messschieber |  |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Arnold | 2019-10-12
324 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 4 Jahre |  | Hörmann | Hörmann | 2010-01-01 |  |  | Schrank 35
325 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Paulus | 2010-01-01
326 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann |  | 2010-01-01
327 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Rösch | 2010-01-01
328 | Messschieber | 0-1000 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stephan | 2018-02-18
329 | Grenzlehrdorn | 20 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Stephan | 2017-04-24
330 | Grenzlehrdorn | 11 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Stephan | 2017-07-27
331 | Grenzlehrdorn | 11 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Stephan | 2017-07-27
332 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Stephan | 2015-08-28
333 | Grenzlehrdorn | 3.9 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2010-01-01
334 | Grenzlehrdorn | 3,9 H7 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2010-01-01
335 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2010-01-01
336 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2010-01-01 |  | 73603 | ????
337 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann |  | 2010-01-01
338 | Bügelmessschraube | 0-25 |  |  |  |  | Meinhardt | 2010-01-01
339 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2019-01-19
340 | Grenzlehrdorn | 8 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2018-04-16
341 | Grenzlehrdorn | 8 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberuaer | 2018-04-16
342 | Messschieber | 0-200 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2018-05-27
343 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-06-17
344 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-06-17
345 | Gewindelehrring | 0-150 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2025-02-03
346 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2018-07-04
347 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2021-07-04 |  | 73603 | Fräserei
348 | Grenzlehrdorn | 3,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-05-15
349 | Grenzlehrdorn | 3,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-05-15
350 | Grenzlehrdorn | 4,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-05-11
351 | Gewindelehrring | 7,98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-03
352 | Stromzange Chauvin Arnoux |  |  | 1 |  |  | Arnold | 2022-06-02 |  | 71652 | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
353 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Stojanovic | 2018-09-09
354 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Stojanovic | 2018-09-09
355 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Gremminger | 2021-09-14 |  | 73603 | Dreherei
356 | Grenzlehrdorn | 2,3 H7 |  | 2 Jahre |  |  | Oberauer | 2010-01-01
357 | Grenzlehrdorn | 3 J7 |  | 2 Jahre |  |  | Oberauer | 2010-01-01
358 | Innenmikrometer | 5-55 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-04-26
359 | Grenzlehrdorn | 2,02 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2019-06-24
360 | Grenzlehrdorn | 6 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2018-09-20
361 | Grenzlehrdorn | 3,7 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2018-11-09
362 | Gewindelehrring | M10x1 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2018-08-04
363 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-07-30
364 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Stojanovic | 2020-12-01
365 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2010-01-01
366 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-07-30
367 | Messuhr |  |  | 5 Jahre | defekt 22.11.2019 AGR | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2021-07-08
368 | Gewindelehrdorn |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-06-01
369 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Eichner | 2018-06-21 |  | 73604 | Halle A - AEI
370 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Abstreiter | 2018-06-21
371 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-05-27
372 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2020-09-22
373 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Mayer Georg | 2018-05-20
374 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Lamm | 2010-01-01
375 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | W. Rottenkolber | 2018-05-20
376 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-17
377 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2018-05-12
378 | Gewindelehrdorn | M3 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-14
379 | Gewindelehrdorn | M3 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-14
380 | Gewindelehrdorn | M4 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
381 | Gewindelehrdorn | M4 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
382 | Gewindelehrdorn | M5 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
383 | Maßband |  | x |  |  |  | Gremminger
384 | Gewindelehrdorn | M5 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
385 | Gewindelehrdorn | M6 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
386 | Gewindelehrdorn | M6 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
387 | Gewindelehrdorn | M8 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
388 | Gewindelehrdorn | M8 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
389 | Gewindelehrdorn | M10 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
390 | Gewindelehrdorn | M12 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
391 | Gewindelehrdorn | M16 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-12-15
392 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2021-12-16 | defekt am 24.07.2019; Ersatzbeschaffung
393 | Grenzlehrdorn | 3.98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2010-01-01
394 | Messschieber | 0-500 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2021-12-22
395 | Grenzlehrdorn | LD 7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminer | 2019-02-27
396 | Grenzlehrdorn | LD 12 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-02-28
397 | Tiefenmessschieber | 0-200 |  | 2 Jahre |  |  | Oberauer | 2019-03-29
398 | Grenzlehrdorn | 19 H6 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-03-14
399 | Grenzlehrdorn | 8 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2019-03-14
400 | Digitaler Tiefenmessschieber | 150 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-15
401 | Gewindelehrdorn | M3 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
402 | Gewindelehrdorn | M4 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
403 | Gewindelehrdorn | M5 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
404 | Gewindelehrdorn | M6 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
405 | Gewindelehrdorn | M8 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
406 | Waage |  | x |  |  |  | Gremminger
407 | Gewindelehrdorn | M10 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
408 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 4
409 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 7
410 | Gewindelehrdorn | M12 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2019-05-17
411 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 7
412 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 7
413 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 4
414 | Maßband |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 3
415 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  |  | 2019-11-23
416 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele
417 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele |  |  |  | Insel 3
418 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  |  | 2019-11-23
419 | Messuhr | 0-300 |  | 5 Jahre |  |  |  | 2018-10-12 |  |  | Halle C - Steindl
420 | Maßband |  | x |  |  |  | Kronthaler
421 | Gewindelehrdorn | G1/4 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-01-01
422 | Maßband |  | x |  |  |  | Kronthaler
423 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2018-01-01 | 55868
424 | Maßband |  | x |  |  |  | Kronthaler
425 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2018-01-01 |  | 73603 | Dreherei | 2023-03-07
426 | Maßband |  | x
427 | Innen-Schnelltaster | 5-15 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-01-01
428 | Lineal |  | x
429 | Lineal |  | x
430 | Lineal |  | x
431 | Fühlhebelmessgerät | 0140 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2017-01-01
432 | Grenzlehrdorn | 30H9 | [5 empty] | 2020-11-22
433 | CEM Multimeter + oszi | [5 empty] | PBR | 2022-11-17
434 | Lineal |  | x |  |  |  | Büchele
435 | Maßband |  | x |  |  |  | Maurer
436 | Maßband |  | x |  |  |  | Maurer |  |  |  | Insel 6
437 | DeltaGT MI3309BT | [6 empty] | 2022-09-01
438 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  |  |  | 2022-09-30 |  | 73609 | Wareneingang
439 | Lineal |  | x |  |  |  | Maurer
440 | Lineal |  | x |  |  |  | Maurer |  |  |  | Insel 6
441 | Lineal |  | x |  |  |  | Maurer
442 | Maßband |  | x |  |  |  | Hai
443 | DT-2100 Hand-tachometer | [6 empty] | 2022-02-01 |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
444 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Hai
445 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Hai
446 | Lineal |  | x |  |  |  | Hai
447 | Maßband |  | x |  |  |  | Niedermeier
448 | Hochhubwagen Jungheinrich ET |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 68424 | Halle B Rotomat
449 | Hochhubwagen Jungheinrich ET |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 72723 | Halle B Rotomat
450 | Lineal |  | x
451 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Niedermeier
452 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Lang |  |  |  | Insel 2
453 | Lineal |  | x |  |  |  | Niedermeier
454 | Winkel |  | x |  |  |  | Lang
455 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Lang | 2050-12-31 |  |  | Insel 2
456 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Lang |  |  |  | Insel 2
457 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Niedermeier
458 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Lang |  |  |  | Insel 2
459 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Lang
460 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Lang
461 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Lang |  |  |  | Insel 2
462 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Paulus |  |  |  | Insel 3
463 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Paulus
464 | Maßband |  | x |  |  |  | Reiß
465 | Hochhubwagen Gaerner |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 68911 | Halle A Waschen
466 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Reiß
467 | Lineal |  | x |  |  |  | Reiß
468 | Maßband |  | x |  |  |  | Riedl
469 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Riedl
470 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Riedl
471 | Hochhubwagen Genkinger BEG |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 68910 | Halle A Halle A
472 | Hochhubwagen Gaerner B 10024 |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 68423 | Halle A Tor 9
473 | Lineal |  | x |  |  |  | Dramsky
474 | Hochhubwagen Genkinger BEG |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 68421 | Halle A Dreherei Säge
475 | Maßband |  | x |  |  |  | Dotterer
476 | Testo Multimeter |  | x |  |  |  | Glück |  |  |  | Halle C - Steindl
477 | Hochhubwage Trading EU |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 68909 | Halle A Dreherei Büro
478 | Lineal |  | x |  |  |  | Dotterer
479 | Hochhubwagen Hansel Lifter |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 73210 | Halle A Dreherei
480 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Glück
481 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Glück
482 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Glück
483 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Glück
484 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Glück
485 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Dotterer |  |  |  | Insel 3
486 | Hochhubwagen Hansel Lifter |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-21 |  | 73211 | Halle A Dreherei
487 | Brandmeldeanlage |  |  | vierteljährlich |  |  |  | 2022-09-23 |  | 72739
488 | Rotomat |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-03-07 |  | 73663 | Halle B
489 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Glück |  |  |  | Insel 3
490 | Zentrifuge |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-02-15 |  | 68493 | Halle A
491 | Schmalz-Vakuumheber |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-09-23 |  | 63096
492 | Lineal |  | x
493 | Brandschutztüren |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-12-01 |  |  | BGL
494 | APPA96 Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 3
495 | Fühllehre |  | x
496 | Anschlagwinkel |  | x
497 | Maßband |  | x |  |  |  | Arnold
498 | Lineal |  | x |  |  |  | Arnold
499 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Arnold
500 | Druckbehälter 500l |  |  | jährlich |  |  |  | 2022-11-01 |  | 68462
501 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Meinhardt
502 | Maßband |  | x |  |  |  | Müller
503 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Müller
504 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Müller |  |  |  | Insel 3
505 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt |  | Stojanovic
506 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Maurer | 2027-08-03 |  | 73600 | Insel 1 | 2023-03-07
507 | Fühllehre |  | x
508 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | Verschwunden |  | Stojanovic
509 | Fluke 75 Multimeter |  | x |  |  |  | Dramsky |  |  |  | Insel 7
510 | Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 7
511 | Multimeter |  | x |  |  |  | Müller
512 | Lineal |  | x
513 | Lineal |  | x
514 | Lineal |  | x
515 | Lineal |  | x
516 | Messschieber | 0-200 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Stojanovic
517 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2025-02-23 |  | 73604 | Halle A - AEI
518 | Maßband |  | x |  |  |  | Mächtle
519 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Mächtle
520 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | 2024-08-23 |  | 73604 | Halle A - AEI
521 | Messschieber |  |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Stojanovic
522 | Lineal |  | x |  |  |  | Rösch |  |  |  | Insel 3
523 | Lineal |  | x |  |  |  | Rösch
524 | Winkelmesser |  | x |  |  |  |  | 2050-12-31
525 | Maßband |  | x |  |  |  | Stephan
526 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stephan | 2050-12-31
527 | Messschieber |  |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic
528 | Gewinde Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2024-05-13 |  | 73606 | Halle A - AEI
529 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Gremminger
530 | Gewinde Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic | 2024-05-13 |  | 73606
531 | Tiefenmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
532 | Waage |  | x
533 | Digitale Bügelmessschraube | 18-35 |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-02-02
534 | Waage |  | x
535 | Maßband |  | x
536 | Maßband |  | x
537 | Lineal |  | x
538 | Lineal |  | x
539 | Anschlagwinkel |  | x
540 | Fühllehre |  | x
541 | Fühllehre |  | x
542 | 10-30 Innen-Schnelltaster |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger | 2024-05-13 |  | 73605 | Halle A - AEI
543 | Innentaster |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
544 | Messuhr |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
545 | Grenzlehrdorn | 15 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Gremminger
546 | Grenzlehrdorn | 15 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Gremminger
547 | Multimeter |  | x |  |  |  | Hörmann |  |  |  | Insel 4
548 | Waage |  | x |  |  |  | Hörmann |  |  |  | Schrank 35
549 | Multimeter |  | x |  |  |  | Hörmann |  |  |  | Insel 4
550 | Hochspannungsmessgerät |  | x |  |  |  | Hörmann |  |  |  | Insel 4
551 | Netzgerät |  | x |  |  |  | Hörmann
552 | Oszilloskop |  | x |  |  |  | Hörmann
553 | Netzgerät |  | x
554 | Oszilloskop |  | x
555 | Netzgerät |  | x
556 | Netzgerät |  | x
557 | Netzgerät |  | x
558 | Oszilloskop |  | x
559 | Netzgerät |  | x
560 | Oszilloskop |  | x
561 | Grenzlehrdorn | 15 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Gremminger
562 | Netzgerät |  | x
563 | Netzgerät |  | x
564 | Oszilloskop |  | x |  |  |  | Dramsky |  |  |  | Insel 7
565 | Netzgerät |  | x
566 | Netzgerät |  | x
567 | Gewindelehrdorn | M3 - 6H |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
568 | Grenzlehrdorn | 13 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2025-02-23
569 | Oszilloskop |  | x |  |  |  | Dill
570 | Fluke 179 Multimeter |  | x |  |  |  | Holzmann |  |  |  | Insel 6
571 | Oszilloskop |  | x |  |  |  | Holzmann
572 | Multimeter |  | x |  |  |  | Arnold
573 | Oszilloskop |  | x
574 | Netzgerät |  | x
575 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | allgemein
576 | 10 H7 - Grenzlehrdorn | 10 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2024-05-13 |  | 73608 | Halle A - AEI
577 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | allgemein
578 | Grenzlehrdorn | 10 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Gremminger
579 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Rösch
580 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Büchele
581 | Lineal |  | x |  |  |  | Lang
582 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Lang |  |  |  | Insel 2
583 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Hörmann
584 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Hörmann
585 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Hörmann
586 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Hörmann
587 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Hörmann
588 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Glück
589 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Glück
590 | 6 H7 - Grenzlehrdorn | 6 H7 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Gremminger | 2024-05-13 |  | 73602 | Halle A - AEI
591 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Mächtle
592 | Maßband |  | x |  |  |  | Koch
593 | Gewindelehrdorn | M5 - 6H |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-02-23
594 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Koch
595 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Koch
596 | Lineal |  | x |  |  |  | Koch
597 | Grenzlehrdorn | 1.98 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Gremminger
598 | Lineal |  | x |  |  |  | Kreitmair
599 | Lineal |  | x |  |  |  | Kreitmair
600 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Kreitmair
601 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Kreitmair
602 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
603 | Fühllehre |  | x |  |  |  | Steindl
604 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Steindl
605 | Multimeter |  | x |  |  |  | Steindl
606 | Multimeter |  | x |  |  |  | Kappelmayer
607 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Gremminger
608 | Oszilloskop |  | x |  |  |  | allgemein
609 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Gremminger
610 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
611 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
612 | Maßband |  | x |  |  |  | Gratl
613 | Maßband |  | x |  |  |  | W20 - frei
614 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | W20 - frei
615 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Gremminger | 2024-11-20 |  | 73603 | Dreherei
616 | Multimeter |  | x | 1 Jahr |  | Perschmann Calibration | Kronthaler | 2018-07-07
617 | Bügelmessschraube | 0-25 |  | 2 Jahre | gesperrt | Hörmann | Oberauer
618 | Innenmikrometer |  |  | 2 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-02-23
619 | Einstellring |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-10-15
620 | Einstellring |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-10-15
621 | Feuchte und Temperaturmessgerät |  | x |  |  |  | Hörmann M.
622 | Datenlogger Temperatur |  | x |  |  |  | Hörmann M.
623 | Datenlogger Temperatur |  | x |  |  |  | Hörmann m.
624 | Hartgesteinsplatte 400x250 |  | x |  |  |  | Hörmann M.
625 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | Ersatzbeschaffung |  | Dietz
626 | Messschieber | 0-100 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Hausler
627 | Einstellring |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-10-15
628 | Einstellring |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-10-15
629 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2023-08-21 |  | 73603 | Fräserei
630 | Fluke Stromzange | 0-150 |  | 3 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2025-05-19 |  | 73607 | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV" (Lukas)
631 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Oberauer | 2025-01-08 |  | 73603 | Fräserei
632 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2023-08-21 |  | 73603 | Fräserei
633 | Haarlineal | 500 | x |  |  |  | Oberauer
634 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2023-08-21 |  | 73603 | Fräserei
635 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-01-31 |  | 73603 | Fräserei
636 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-11-20 |  | 73603 | Fräserei
637 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-01-30 |  | 73603 | Fräserei
638 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2023-10-11 |  | 73603 | Fräserei
639 | Einstellring | 61 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2026-12-23
640 | Grenzlehrdorn | 28 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
641 | Grenzlehrdorn | 18 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
642 | Grenzlehrdorn | 15 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
643 | Grenzlehrdorn | 12 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
644 | Grenzlehrdorn | 9 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
645 | 6 H7 - Grenzlehrdorn | 6 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-05-13 |  | 73602 | Halle A - AEI
646 | Grenzlehrdorn | 5 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
647 | 6 H7 - Grenzlehrdorn | 6 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2024-05-13 |  | 73602 | Halle A - AEI
648 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Humberg | 2050-12-31
649 | Grenzlehrdorn | 2.02 |  | 2 Jahre | gesperrt | JOFO | Oberauer
650 | Grenzlehrdorn | 35 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
651 | Grenzlehrdorn | 4,98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
652 | Grenzlehrdorn | 6,02 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
653 | Grenzlehrdorn | 5,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
654 | Grenzlehrdorn | 3,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
655 | Grenzlehrdorn | 4,02 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
656 | Grenzlehrdorn | 2,01 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
657 | Einstellring | 10 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2033-02-27
658 | Endmaß | 20 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2023-05-16
659 | Endmaß | 100 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-06-19
660 | Endmaß | 40 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2025-06-19
661 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Stojanovic
662 | Grenzlehrdorn | 9.98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23
663 | Bügelmessschraube 0-25mm | 0-25 |  | 2 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-05-13 |  | 73604 | Halle A - AEI
664 | Grenzlehrdorn | 3,9 H7 |  | 2 Jahre | nicht mehr benötigt | JOFO | Oberauer
665 | Grenzlehrdorn | 3,8 H7 |  | 2 Jahre | nicht mehr benötigt | JOFO | Oberauer
666 | Grenzlehrdorn | 4,3 |  | 2 Jahre | nicht mehr benötigt | JOFO | Oberauer
667 | Grenzlehrdorn | 4,3 |  | 2 Jahre | nicht mehr benötigt | JOFO | Oberauer
668 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
669 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
670 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
671 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
672 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
673 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
674 | Grenzlehrdorn | 3,8 H7 |  | 2 Jahre | nicht mehr benötigt | JOFO | Oberauer
675 | Grenzlehrdorn | 2 H7 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer | 2025-02-23 | Zertifikatsnummer 393 (falsch angegeben)
676 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2050-12-31
677 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Stojanovic | 2050-12-31
678 | Einstellring | 10 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2027-04-27
679 | Endmaß | 24 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2027-04-28
680 | Rollbandmaß |  | x |  |  |  | Stojanovic
681 | Stahlmaß |  | x |  |  |  | Stojanovic
682 | Haarwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
683 | Anschlagwinkel |  | x |  |  |  | Stojanovic
684 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
685 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
686 | Radienlehre |  | x |  |  |  | Stojanovic
687 | Einstellring | 25 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2027-04-27
688 | Einstellring | 31.998 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2027-04-27
689 | Einstellring | 23 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremmigner | 2027-04-27
690 | Innenmikrometer | 5-30 |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
691 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Oberauer
692 | Innenmikrometer | 5-30 |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
693 | Gewindelehrring | M12 x 1 - 6g |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
694 | Gewindelehrring | M14 x 1 - 6g |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
695 | Gewindelehrring | M10 x 1 - 6g |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Gremminger
696 | Schneideisen |  |  |  | Fehler bei Prüfmittelaufnahme |  | Gremminger
697 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann | Gremminger
698 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Skylnik |  |  | 73603 | ????
699 | Endmaß Bügelmessschraube | 125 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-12-17
700 | Endmaß Bügelmessschraube | 100 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-12-17
701 | Messkraft-Prüfvorrichtung |  | x |  |  |  | Hörmann
702 | Endmaß Bügelmessschraube | 75 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-12-17
703 | Messuhr |  | x | 5 Jahre |  |  | Techniker
704 | Endmaß Bügelmessschraube | 50 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-12-17
705 | Endmaß Bügelmessschraube | 25 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger | 2025-12-17
706 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2027-06-09 |  | 73600 | Insel 4
707 | Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  | Büchele | 2027-08-03 |  | 73600 | Insel 7
708 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Kronthaler | 2027-09-06
709 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Kronthaler | beim kalibrieren |  |  | Insel 6 Harry
710 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt | Hörmann
711 | Analoger Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  | Mächtle | 2027-08-23 |  | 73600 | Insel 2 (vorne rechts)
712 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2027-09-06 |  | 73603 | Insel 5 (Elli)
713 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Maurer | beim kalibrieren |  | 73600 | Insel 6
714 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stojanovic | beim kalibrieren |  | 73600 | Insel 3
715 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Lang | 2027-06-09 |  | 73603 | Insel 2
716 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2027-08-23 |  | 73600 | Insel 3
717 | Analoger Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  | Glück | 2027-08-23 |  | 73600 | Halle C - Docu Trim
718 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2027-08-23 |  | 73600 | Insel 3
719 | Stahl Taster 14 |  | x |  |  |  | Oberauer
720 | Stahl Taster 14/30 |  | x |  |  |  | Oberauer
721 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Glück | 2027-08-03 |  | 73600 | Insel 3
722 | Messschieber (für Linkshänder) | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Müller | 2027-09-06
723 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann |  | beim kalibrieren |  | 73600 | Insel 2 John Lang
724 | Höhenmessschieber |  |  | 5 Jahre
725 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Stephan | 2027-09-06 |  | 73603 | Wareneingang / Lager
726 | Messuhr |  | x | 5 Jahre |  |  | Kreitmair
727 | Strommessgerät |  | x |  |  |  | Kreitmair
728 | Multimeter |  | x |  |  |  | Kreitmair |  |  |  | Halle C - Kreitmaier
729 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Kreitmair
730 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2027-06-09 |  | 73600 | Insel 4
731 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Steindl
732 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Schlingmann
733 | Multimeter |  | x |  |  |  | Schlingmann
734 | Messuhr |  | x | 5 Jahre |  |  | Steindl
735 | Fluke 179 Multimeter |  |  | 3 Jahre |  |  |  | 2025-05-23 |  | 71644 | Insel 7
736 | Multimeter 179 (benötigt DAkkS) |  |  | 1 Jahr |  |  | Dill | 2023-08-30 |  | 73620 | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
737 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt |  | Büchele
738 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Büchele | 2027-08-23 |  | 73600 | Insel 4
739 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Koch | 2023-10-01 |  | 73600 | Insel 4
740 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Kreitmair |  |  | 73600 | Kreitmeier
741 | Einstellmaß Bügelmessschraube | 25 | x |  |  |  | Oberauer
742 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Steindl
743 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Becker
744 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Weinsteiger
745 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre
746 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Gratl
747 | Endmaß |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Hörmann M. | 2026-05-10
748 | Endmaß |  |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Hörmann M. | 2026-05-10
749 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Kreitmeir
750 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Oberauer | 2024-05-13 |  | 73603 | Halle A - AEI
751 | Grenzlehrdorn | 1,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer
752 | Grenzlehrdorn | 1,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer
753 | Grenzlehrdorn | 2,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer
754 | Grenzlehrdorn | 2,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer
755 | Grenzlehrdorn | 4,97 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Oberauer
756 | Grenzlehrdorn | 13,85-13,90 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger
757 | Innenfeinmessgerät | 35-30 |  | 2 Jahre
758 | Messuhr für Innenfeinmessgerät
759 | Stahlmaß | 0-300 | x
760 | Stahlmaß | 0-500 | x
761 | Stahlmaß | 0-500 | x
762 | Flachwinkel | 100x70 | x
763 | Flachwinkel | 100x70 | x
764 | Multimeter |  | x
765 | Multimeter |  | x
766 | Multimeter Fluke 117 |  |  | 1 Jahr |  |  | Gremminger
767 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Humberg
768 | Grenzlehrdorn 1,5 +0,02/+0,05 |  |  | 2
769 | Messschieber | 0-1500 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2023-04-21
770 | Innenmikrometer | 5-55 |  | 2 Jahre | gesperrt | Perschmann Calibration | Oberauer |  | 1112
771 | Anschlagwinkel | 150x100 | x |  |  |  | Kratzl
772 | Anschlagwinkel | 150x100 | x |  |  |  | Kratzl
773 | Winkelmesser | 120x150 | x |  |  |  | Kratzl | 2050-12-31
774 | Winkelmesser | 120x150 | x |  |  |  | Kratzl | 2050-12-31
775 | Stahlmaß | 0-300 | x |  |  |  | Kratzl
776 | Stahlmaß | 0-300 | x |  |  |  | Kratzl
777 | Multimeter | 9917 | x |  |  |  | Kratzl
778 | Thermofühler Box1 |  |  | 1 Jahr |  |  | GRZ | 2023-05-20 |  | 73297 | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
779 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Maurer
780 | Fühlerlehre |  | x |  |  |  | Maurer
781 | Thermofühler Box2 |  |  | 1 Jahr |  |  | GRZ | 2023-05-20 |  | 73297 | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
782 | Rollmaßband | [5 empty] | Hoffmann
783 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Altmann
784 | Anschlagwinkel | 150x100 | x |  |  |  | Schuhmann
785 | Anschlagwinkel | 150x100 | x |  |  |  | Schuhmann
786 | Anschlagwinkel | 150x100 | x |  |  |  | Schuhmann
787 | Winkelmesser | 120x150 | x |  |  |  | Schuhmann | 2050-12-31 |  |  | Halle C - Schafft
788 | Winkelmesser | 120x150 | x |  |  |  | Schuhmann | 2050-12-31 |  |  | Halle C - Schafft
789 | Winkelmesser | 120x150 | x |  |  |  | Schuhmann | 2050-12-31
790 | Stahlmaßstab | 300 | x |  |  |  | Schuhmann
791 | Stahlmaßstab | 300 | x |  |  |  | Schuhmann
792 | Stahlmaßstab | 300 | x |  |  |  | Schuhmann
793 | Multimeter |  | x |  |  |  | Schuhmann
794 | Multimeter |  | x |  |  |  | Schuhmann
795 | Multimeter | 9917 | x |  |  |  | Klaus Ernst
796 | Grenzlehrdorn | 5.98 |  | 2 Jahre |  | JOFO | Gremminger | 2025-02-23
797 | Messuhr |  |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2026-09-23 |  |  | Wareneingang
798 | Anschlagwinkel | 100x70 | x |  |  |  | Höllering / Maurer
799 | Fluke 75 Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 4
800 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre | gesperrt |  | Leitmeyr
801 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Techniker
802 | Grenzlehrdorn | 3,98 |  | 2 Jahre | gesperrt | Jofo | Oberauer
803 | Digitaler Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  | Hörmann | Paulus | 2027-06-09 |  | 73603 | Insel 4
804 | Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  | Hörmann
805 | 3- Punkt Innenmesschraubensatz | 6-12 |  | 5 Jahre |  |  | Gremminger
806 | 3-Punkt Innenmessschraubensatz | 12-20 |  | 5 Jahre |  |  | Gremminger
807 | 3-Punkt Innenmessschraubensatz | 20-50 |  | 5 Jahre |  |  | Gremminger
808 | Innenfeinmessgerät |  |  | 2 Jahre |  |  | Gremminger
809 | Einstellring | 8 |  | 10 Jahre |  | Perschmann Calibration | Oberauer | 2027-03-22
810 | Infrarot Thermometer |  | x | [7 empty] | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
811 | Fühlhebelmessgerät |  |  | 2 Jahre | gesperrt | Hoffmann Calibration | Gremminger
812 | Messfühler |  |  | 5 Jahre | gesperrt |  | Gremminger
813 | Messschieber | 0-200 |  | 5 Jahre |  |  | Büchele
814 | Messschieber | 0-300 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Gremminger
815 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Kratzl
816 | Anschlagwinkel |  | x
817 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Kratzl
818 | Höhenreißer | 0-600 |  | 5Jahre |  | Perschmann Calibration | Stojanovic
819 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Schuhmann
820 | Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Schuhmann
821 | Analoger Messschieber | 0-150 |  | 5 Jahre |  |  | Schuhmann | 2027-08-23 |  |  | Halle C - Schafft
822 | xxx
823 | Dreipunktmikrometer 10-12mm | [9 empty] | Halle A
824 | Anschlagwinkel | 75x50 | x |  |  |  | Tietze |  |  |  | Insel 6
825 | Dreipunktmikrometer 12-16mm | [9 empty] | Halle A
826 | Anschlagwinkel | 75x50 | x |  |  |  | Schafft
827 | xxx
828 | xxx
829 | xxx
830 | xxx
831 | xxx
832 | xxx
833 | xxx
834 | xxx
835 | Oberflächen Vergleichsplatte | N5-N10 | x |  |  |  | Gremminger
836 | Höhenanreißer | 600 | x |  |  |  | Grabichler
837 | xxx
838 | Anschlagwinkel | 150x100 | x |  |  |  | Schuhmann
839 | Winkelmesser | 120x150 | x |  |  |  | Schuhmann | 2050-12-31
840 | Multimeter |  | x | 1900-01-01 |  |  | Schuhmann |  |  |  | Halle C
841 | Anschlagwinkel | 150x100 | x
842 | xxx
843 | xxx
844 | xxx
845 | Innenmessschraube | 75-88 |  | 5 Jahre |  |  | Oberauer | 2027-09-26
846 | Einstellring | 80 |  | 10 Jahre |  |  | Oberauer
847 | Einstellring | 85 |  | 10 Jahre |  |  | Oberauer
848 | Fühlhebelmessgerät | 0,4/29 |  | 2 Jahre |  |  | Stojanovic
849 | Analoger Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  |  | 2027-08-23 |  | 73600 | Insel 4
850 | Anschlagwinkel | 75x50
851 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Tietze
852 | Grenzlehrdorn | 150 |  | 2 Jahre |  |  | Schafft | 2024-09-24
853 | 6 H7 -Grenzlehrdorn | 6 H7 |  | 2 Jahre | [5 empty] | 73602 | Halle A - AEI
854 | Winkelmesser |  | x |  |  |  | Standhartinger | 2050-12-31
855 | Grenzlehrdorn | 3,98
856 | Grenzlehrdorn | 6 H7 |  |  | Ersatzbeschaffung 09.12.2019
857 | Fluke 179 Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 7
858 | Grenzlehrdorn | 3,98
859 | CEM Multimeter + oszi |  | x |  |  |  | Servicetechniker
860 | CEM Multimeter + oszi |  | x |  |  |  | Servicetechniker |  |  |  | Servicetechniker
861 | Grenzlehrdorn | 6,3 H8
862 | Drehzahlmesser |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
863 | Feuchtemessgerät |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
864 | Anemomenter |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
865 | Schallpegelmessgerät |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
866 | Gewindgrenzlehrring | M16x1,5
867 | Gewindegrenzlehrring schlecht | M16x1,5
868 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Schuhmann |  |  |  | Halle C - Schafft PKW
869 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Koebsch
870 | Grenzlehrdorn | 13,85 |  | 2 |  |  | Oberauer
871 | Mikrokular Full HD Digital Camera |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
872 | Scale Lupe |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
873 | GoPro Hero |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
874 | Winkelmesser/Lineal |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
875 | Statik Messgerät EM03 |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
876 | Hand Tachometer |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
877 | Stand Mikroskop |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
878 | Viisan VF3240 Scanner |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
879 | Klimalogg pro |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
880 | Thermo-Hygro-Aussensender |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
881 | Vakuummesser PCE-P05 |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
882 | Handheld Electrostatic Meter IZH10-H |  | x |  |  |  | GRZ |  |  |  | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
883 | Testo 816 Schallpegel-Meßgerät |  | x | [7 empty] | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
884 | CEM Multimeter + oszi |  | x
885 | Grenzlehrdorn | 15F7 |  | 2 |  |  | Oberauer
886 | CEM Multimeter + oszi |  | x |  |  |  |  | 2022-11-01
887 | Fluke 115 Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 2
888 | Fluke 179 Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 2
889 | Grenzlehrdorn | 17F7 |  | 2 |  |  | Oberauer
890 | Testo 925 Wärmefühler |  | x
891 | Testo 925 Wärmefühler |  | x
892 | Grenzlehrdorn | 19F7 |  | 2 |  |  | Oberauer
893 | Grenzlehrdorn | 22H7 |  | 2 |  |  | Oberauer
894 | Fotoapparat Sony RX100 |  | x | [7 empty] | Halle C Endmontage Schrank "Messmittel DEV"
895 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Ausbildung
896 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Ausbildung
897 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Ausbildung
898 | Grenzlehrdorn | 3,02 |  | 2 |  |  | Oberauer
899 | Grenzlehrdorn | 3,02 |  | 2 |  |  | Oberauer
900 | Messschieber | 150 |  | 5 Jahre |  |  | Ausbildung |  |  |  | Insel 6
901 | CEM Multimeter + oszi |  | x
902 | Differenzdruck-Manometer | [5 empty] | Becker
903 | Sondermessschieber | 150
904 | Streichmaß | 200
905 | Anschlagwinkel |  | x | [7 empty] | ADM
906 | CEM Multimeter + oszi | [5 empty] | Servicetechniker
907 | Winkelmesser |  | x | [7 empty] | ADM Talheimer
908 | 6 H7 -Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  |  | DEV | 2024-05-13 |  | 73602 | Halle A - AEI
909 | Stahlmaßstab biegsam |  | x | [7 empty] | ADM
910 | 6 H7 -Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  |  | DSC | 2024-05-13 |  | 73602 | Halle A - AEI
911 | 6 H7 -Grenzlehrdorn |  |  | 2 Jahre |  |  | DPE | 2024-05-13 |  | 73602 | Halle A - AEI
912 | Trummeter | [5 empty] | MGR | 2023-12-02
913 | Fühlerlehre |  | x | [7 empty] | ADM
914 | Fühlerlehre |  | x | [7 empty] | ADM
915 | Fühlerlehre |  | x | [7 empty] | ADM
916
917 | Digitaler Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  |  | 2027-07-26 |  |  | Fräserei
918 | Digitaler Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  |  | 2027-07-27 |  |  | Fräserei
919 | Digitale Messuhr | [9 empty] | Halle A - AEI
920 | Einstellgerät Zoller |  |  | jährlich |  |  |  | 2025-03-01 |  |  | Fräserei
921 | Messtisch | [9 empty] | Halle A - AEI
922 | Präzisions-Messlupe | [9 empty] | Halle A - AEI
923
924 | Analoger Messschieber |  |  | 5 Jahre |  |  |  | 2028-01-30 |  |  | ADM Talheimer
925 | Analoger Messchieber |  |  | 5 Jahre |  |  |  | 2028-01-30 |  |  | ADM Friedhoff
926 | Digitaler Tiefenmessschieber |  |  | 2 Jahre | [6 empty] | Halle A - AEI
927
928
929 | Merawatt Profitest 204 Messgerät |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-12-23 |  | 70271 | Insel 6
930 | Anschlagwinkel |  | x | [7 empty] | Insel 4
931
932
933
934
935
936
937 | Fluke 77 Multimeter |  | x | [7 empty] | Insel 1
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977 | Gossen Metrawatt Profitest Prime AC |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-08-15 |  | 71636
978 | Fluke 435 Power Quality and energy analyzer |  |  | 3 |  |  |  | 2025-05-18 |  | 73209
979 | Trafo eltra
980
981
982 | Anschlagwinkel | 250x160 | x |  |  |  | Lager |  |  |  | Wareneingang
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996 | Digitaler Messschieber | 500 |  | 5 Jahre |  | Perschmann Calibration | Lager |  |  | 73603
997 | Tiefenmessschieber | 200 |  | 2 |  | Perschmann Calibration | Lager
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015 | Gabelstapler Linde E30-02 |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 68908 | Lager Garage
1016 | Hochhubwagen Linde LP16 |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 68418 | Warenannahme
1017 | Hochhubwagen Linde LP16 |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 68419 | Warenannahme
1018 | Hochhubwagen Still EGV14 |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 66996 | Halle B T204
1019 | Hochhubwagen Still EGV14 |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 66997 | Halle B P204
1020 | Hochhubwagen BT SWE120 |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 68907 | Halle A Dreherei Büro
1021 | Hochhubwagen Jungheinrich EJ |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-10-12 |  | 72722 | Halle A Dreherei Büro
1022 | Feuerlöscher Wartung |  |  | 2 Jahre |  |  |  | 2023-12-14 |  | 72744
1023 | Wärmepumpenheizung |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-08-23 |  | 72496
1024 | Innentore |  |  | jährlich | [5 empty] | 71176
1025 | Außentore |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-07-07 |  | 73630
1026 | Druckbehälter 1770140 1000l |  |  | jährlich |  |  |  | 2023-11-08 |  | 41271
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 | Grenzlehrdorn H7 6mm | [8 empty] | 73602
828
829 | Grenzlehrdorn H7 6mm | [8 empty] | 73602
830
Note on B858: Autor: Keine Prüfmittelnr. Auf dem Gerät; neue Nr. vergeben

## Tabelle3 (hidden)
Bezeichnung | Kein Messmittel | Intervall
Stromzange Chauvin Arnoux |  | 1
Grenzlehrdorn 1,5 +0,02/+0,05 |  | 2
Fluke 435 Power Quality and energy analyzer |  | 3
Messschieber |  | 5
Multimeter 179 (benötigt DAkkS) |  | 1 Jahr
Multimeter Fluke 117 |  | 1 Jahr
Thermofühler Box1 |  | 1 Jahr
Einstellring |  | 10 Jahre
Endmaß |  | 10 Jahre
Endmaß Bügelmessschraube |  | 10 Jahre
10 H7 - Grenzlehrdorn |  | 2 Jahre
10-30 Innen-Schnelltaster |  | 2 Jahre
6 H7 - Grenzlehrdorn |  | 2 Jahre
Außentaster |  | 2 Jahre
Bügelmessschraube |  | 2 Jahre
Bügelmessschraube 0-25mm |  | 2 Jahre
Digitaler Tiefenmessschieber |  | 2 Jahre
Fühlhebelmessgerät |  | 2 Jahre
Gewinde Grenzlehrdorn |  | 2 Jahre
Gewindelehrdorn |  | 2 Jahre
Gewindelehrring |  | 2 Jahre
Grenzlehrdorn |  | 2 Jahre
Innenfeinmessgerät |  | 2 Jahre
Innenmikrometer |  | 2 Jahre
Innenschnellmesser |  | 2 Jahre
Innen-Schnelltaster |  | 2 Jahre
Innentaster |  | 2 Jahre
Tiefenmessschieber |  | 2 Jahre
Tiefenmessschraube |  | 2 Jahre
Tiefenmessuhr |  | 2 Jahre
Fluke Stromzange |  | 3 Jahre
3- Punkt Innenmesschraubensatz |  | 5 Jahre
Analoger Messschieber |  | 5 Jahre
Digitaler Messschieber |  | 5 Jahre
Höhenmessschieber |  | 5 Jahre
Messfühler |  | 5 Jahre
Messuhr |  | 5 Jahre | 73609
Höhenreißer |  | 5Jahre
Merawatt Profitest 204 Messgerät |  | vor Gebrauch
Anemomenter | x
Anschlagwinkel | x
APPA96 Multimeter | x
Datenlogger Temperatur | x
Drehzahlmesser | x
Einstellmaß Bügelmessschraube | x
Feuchte und Temperaturmessgerät | x
Feuchtemessgerät | x
Flachwinkel | x
Fluke 115 Multimeter | x
Fluke 179 Multimeter | x
Fluke 75 Multimeter | x
Fluke 77 Multimeter | x
Fühlerlehre | x
Fühllehre | x
GoPro Hero | x
Haarlineal | x
Haarwinkel | x
Hand Tachometer | x
Handheld Electrostatic Meter IZH10-H | x
Hartgesteinsplatte 400x250 | x
Hochspannungsmessgerät | x
Höhenanreißer | x
Infrarot Thermometer | x
Klimalogg pro | x
Lineal | x
Maßband | x
Messkraft-Prüfvorrichtung | x
Meterstab | x
Mikrokular Full HD Digital Camera | x
Multimeter | x
Netzgerät | x
Oberflächen Vergleichsplatte | x
Oszilloskop | x
Radienlehre | x
Rollbandmaß | x
Scale Lupe | x
Schallpegelmessgerät | x
Stahl Taster 14 | x
Stahl Taster 14/30 | x
Stahlmaß | x
Stahlmaßstab | x
Stand Mikroskop | x
Statik Messgerät EM03 | x
Strommessgerät | x
Testo 816 Schallpegel-Meßgerät | x
Testo 925 Wärmefühler | x
Thermo-Hygro-Aussensender | x
Vakuummesser PCE-P05 | x
Viisan VF3240 Scanner | x
Waage | x
Winkel | x
Winkelmesser/Lineal | x
CEM Multimeter + oszi | x
DeltaGT MI3309BT | x
Differenzdruck-Manometer | x
Dreipunktmikrometer 10-12mm | x
Dreipunktmikrometer 12-16mm | x
Gewindegrenzlehrring schlecht | x
Gewindgrenzlehrring | x
Gossen Metrawatt Profitest Prime AC | x
Grenzlehrdorn H7 6mm | x
Innenmessschraube | x
Messuhr für Innenfeinmessgerät | x
Rollmaßband | x
Schneideisen | x
Sondermessschieber | x
Streichmaß | x
Testo Multimeter | x
Trafo eltra | x
Trummeter | x
Winkelmesser | x

## Tabelle2 (hidden)
Müller Nr.
73600 | Messschieber
73603 | Digitaler Messschieber
73607 | Fluke Stromzange
71644 | Fluke 179 Multimeter
73209 | Fluke 435 Power Quality and energy analyzer